0 | 23 | 23 | 39023 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92452 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 59 | 39059 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92452 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 28 | 39028 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92452 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 54 | 39054 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92453 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 56 | 39056 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92453 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 26 | 39026 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92454 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 55 | 39055 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92454 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 57 | 39057 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92454 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 58 | 39058 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92455 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 25 | 39025 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92455 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 23 | 29 | 39029 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92455 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 24 | 38 | 49038 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92456 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 24 | 34 | 49034 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92456 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 24 | 36 | 49036 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92457 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 24 | 37 | 49037 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92457 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 24 | 35 | 49035 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92457 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 24 | 39 | 49039 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92458 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 24 | 59 | 49059 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92458 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 25 | 57 | 59057 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92459 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 25 | 59 | 59059 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92459 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 25 | 56 | 59056 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92459 | LCCY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 1 | 142 | 00018E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9246 | LTGJ | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 4 | 47 | 00042F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9246 | LTGJ | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
1 | 17 | 55 | 11137 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92461 | MGY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 2 | 131 | 131 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92461 | MHAQH | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 2 | 43 | 43 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92461 | MHAQH | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 2 | 118 | 118 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92462 | MHAQH | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 2 | 125 | 125 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92462 | MHAQH | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 2 | 123 | 123 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92462 | MHAQH | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 2 | 74 | 991074 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92463 | SDBHJTGFYXGSSPLZBJLJCS | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 1 | 29 | 02011D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92463 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 1 | 28 | 02011C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92464 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 2 | 70 | 20246 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92464 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 2 | 71 | 20247 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92464 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 3 | 56 | 20338 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92465 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 3 | 55 | 20337 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92465 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 5 | 34 | 20522 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92466 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 7 | 26 | 02071A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92466 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 7 | 27 | 02071B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92466 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 8 | 30 | 02081E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92467 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
2 | 8 | 79 | 02084F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92467 | SZFJD | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 1 | 113 | 171 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92468 | THKJCYDX | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 1 | 58 | 00013A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92468 | THKJCYDX | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 1 | 112 | 170 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92468 | THKJCYDX | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 1 | 59 | 00013B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92469 | THKJCYDX | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 1 | 116 | 174 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92469 | THKJCYDX | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 2 | 82 | 252 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92469 | THKJCYDX | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 27 | 64 | 991064 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9247 | THLY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 28 | 44 | 981044 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9247 | THLY | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
1 | 43 | 107 | 433107 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92471 | WJSAGG | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 6 | 91 | 00065B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92471 | WLXJ | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 6 | 92 | 00065C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92471 | WLXJ | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 6 | 90 | 00065A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92472 | WLXJ | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 7 | 95 | 00075F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92472 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 11 | 68 | 000B44 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92473 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 11 | 66 | 000B42 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92473 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 11 | 69 | 000B45 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92473 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 11 | 67 | 000B43 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92474 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 116 | 000C74 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92474 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 114 | 000C72 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92475 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 119 | 000C77 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92475 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 115 | 000C73 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92475 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 118 | 000C76 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92476 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 120 | 000C78 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92476 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 19 | 000C13 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92476 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 113 | 000C71 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92477 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 12 | 117 | 000C75 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92477 | YLYXQFECK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 13 | 90 | 000D5A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92478 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 13 | 95 | 000D5F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92478 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 13 | 91 | 000D5B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92478 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 13 | 93 | 000D5D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92479 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 13 | 94 | 000D5E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92479 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 13 | 92 | 000D5C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9248 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 14 | 100 | 0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9248 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 14 | 103 | 0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9248 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 14 | 101 | 0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92481 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 14 | 102 | 0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92481 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 14 | 104 | 0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92482 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 14 | 105 | 0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92482 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 14 | 106 | 000E6A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92482 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 15 | 75 | 000F4B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92483 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 15 | 76 | 000F4C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92483 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 15 | 74 | 000F4A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92483 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 15 | 73 | 000F49 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92484 | YLYXQFYCK | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 1 | 57 | 991057 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92484 | YXDX | J大队 (Fire brigade J) | 是 (True)
0 | 9 | 36 | 924 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92485 | LZXGDGSDLDDZX | K大队 (Fire brigade K) | 是 (True)
0 | 9 | 35 | 923 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92485 | LZXGDGSDLDDZX | K大队 (Fire brigade K) | 是 (True)
1 | 1 | 83 | 31083 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92485 | CJDX | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 52 | 73052 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92486 | CJDX | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 56 | 93056 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92486 | CJDX | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 55 | 83055 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92487 | CJDX | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 140 | 31140 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92487 | JTDGWGC | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 136 | 31136 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92487 | JTDGWGC | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 137 | 31137 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92488 | JTDGWGC | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
0 | 1 | 137 | 189 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92488 | QYLQZFWQNBQZHL | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 11 | 146 | 010B92 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92489 | QZPLSHY1-23#LJDXCK | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 2 | 211 | 0202D3 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92489 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 7 | 74 | 02074A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92489 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 12 | 186 | 020CBA | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9249 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 12 | 185 | 020CB9 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9249 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 17 | 154 | 02119A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9249 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 17 | 155 | 02119B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92491 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 19 | 200 | 0213C8 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92491 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
2 | 19 | 203 | 0213CB | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92492 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 47 | 03092F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92492 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 48 | 30930 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92492 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 51 | 30933 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92493 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 39 | 30927 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92493 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 43 | 03092B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92494 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 42 | 03092A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92494 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 45 | 03092D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92494 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 50 | 30932 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92495 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 52 | 30934 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92495 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 37 | 30925 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92495 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 38 | 30926 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92496 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 44 | 03092C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92496 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 46 | 03092E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92497 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 36 | 30924 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92497 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 40 | 30928 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92497 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 41 | 30929 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92498 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 9 | 49 | 30931 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92498 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 32 | 030A20 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92499 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 33 | 030A21 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92499 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 34 | 030A22 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92499 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 37 | 030A25 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.925 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 45 | 030A2D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.925 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 46 | 030A2E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92501 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 39 | 030A27 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92501 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 36 | 030A24 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92501 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 41 | 030A29 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92502 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 43 | 030A2B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92502 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 40 | 030A28 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92502 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 35 | 030A23 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92503 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 38 | 030A26 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92503 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 42 | 030A2A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92504 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 10 | 44 | 030A2C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92504 | QZTHC1HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 2 | 21 | 30215 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92504 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 5 | 27 | 03051B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92505 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 11 | 19 | 030B13 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92505 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 12 | 12 | 030C0C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92506 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 14 | 68 | 3e+45 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92506 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
3 | 14 | 13 | 030E0D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92506 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 1 | 15 | 04010F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92507 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 1 | 14 | 04010E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92507 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 6 | 21 | 40615 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92508 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 7 | 28 | 04071C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92508 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 8 | 22 | 40816 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92508 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 11 | 28 | 040B1C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92509 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 15 | 88 | 040F58 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92509 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 15 | 87 | 040F57 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92509 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 15 | 89 | 040F59 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9251 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
4 | 20 | 13 | 04140D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9251 | QZTHC2HJ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 10 | 993010 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92511 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 13 | 993013 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92511 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 17 | 993017 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92511 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 21 | 993021 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92512 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 20 | 993020 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92512 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 24 | 993024 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92513 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 12 | 993012 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92513 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 16 | 993016 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92513 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 22 | 993022 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92514 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 15 | 993015 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92514 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 18 | 993018 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92515 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 9 | 993009 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92515 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 11 | 993011 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92515 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 19 | 993019 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92516 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
1 | 3 | 23 | 993023 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92516 | QZYJYXQ | L大队 (Fire brigade L) | 是 (True)
0 | 17 | 156 | 00119C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92516 | CDLQFYGCJZJYJSYF | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 106 | 19106 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92517 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 119 | 19119 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92517 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 125 | 19125 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92518 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 133 | 19133 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92518 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 120 | 19120 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92518 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 126 | 19126 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92519 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 127 | 19127 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92519 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 130 | 19130 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9252 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 137 | 19137 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9252 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 104 | 19104 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9252 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 107 | 19107 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92521 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 112 | 19112 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92521 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 115 | 19115 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92522 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 116 | 19116 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92522 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 129 | 19129 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92522 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 134 | 19134 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92523 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 111 | 19111 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92523 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 123 | 19123 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92523 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 105 | 19105 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92524 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 110 | 19110 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92524 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 117 | 19117 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92525 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 121 | 19121 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92525 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 131 | 19131 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92525 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 132 | 19132 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92526 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 101 | 19101 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92526 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 114 | 19114 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92527 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 100 | 19100 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92527 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 103 | 19103 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92527 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 109 | 19109 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92528 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 108 | 19108 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92528 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 118 | 19118 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92529 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 122 | 19122 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92529 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 135 | 19135 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92529 | HYHY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 14 | 44 | 000E2C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9253 | HYSMGXQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 14 | 16 | 0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9253 | HYSMGXQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 1 | 5 | 11005 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9253 | KJXYLXSGY(BHDX） | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 5 | 3 | 81003 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92531 | KJXYLXSGY(BHDX） | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 3 | 163003 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92531 | KJXYLXSGY(BHDX） | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 2 | 15 | 01020F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92532 | MLYY1#、6#、11#、15#JDXCK | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 2 | 14 | 01020E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92532 | MLYY1#、6#、11#、15#JDXCK | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 3 | 16 | 10310 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92532 | MLYY1#、6#、11#、15#JDXCK | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 3 | 17 | 10311 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92533 | MLYY1#、6#、11#、15#JDXCK | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 1 | 78 | 11078 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92533 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 6 | 68 | 32068 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92534 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 6 | 66 | 32066 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92534 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 6 | 63 | 32063 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92534 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 6 | 67 | 32067 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92535 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 6 | 69 | 32069 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92535 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 7 | 58 | 42058 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92536 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 7 | 59 | 42059 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92536 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 7 | 55 | 42055 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92536 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 10 | 66 | 33066 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92537 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 10 | 67 | 33067 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92537 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 10 | 63 | 33063 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92537 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 10 | 68 | 33068 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92538 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 10 | 69 | 33069 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92538 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 13 | 128 | 44128 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92539 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 13 | 127 | 44127 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92539 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 14 | 126 | 44126 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92539 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 14 | 125 | 44125 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9254 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 14 | 129 | 34129 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9254 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 14 | 123 | 44123 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92541 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 17 | 27 | 19027 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92541 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 17 | 28 | 19028 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92541 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 17 | 25 | 19025 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92542 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 17 | 26 | 19026 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92542 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 17 | 29 | 19029 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92543 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 18 | 29 | 29029 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92543 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 18 | 10 | 29010 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92543 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 18 | 26 | 29026 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92544 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 18 | 28 | 29028 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92544 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 18 | 27 | 29027 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92544 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 14 | 39014 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92545 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 15 | 39015 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92545 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 32 | 39032 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92546 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 36 | 39036 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92546 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 38 | 39038 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92546 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 39 | 39039 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92547 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 16 | 39016 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92547 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 13 | 39013 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92548 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 35 | 39035 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92548 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 37 | 39037 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92548 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 10 | 39010 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92549 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 11 | 39011 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92549 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 33 | 39033 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9255 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 6 | 49006 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9255 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 1 | 49001 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9255 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 18 | 49018 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92551 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 3 | 49003 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92551 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 19 | 49019 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92551 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 2 | 49002 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92552 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 7 | 49007 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92552 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 2 | 59002 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92553 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 6 | 59006 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92553 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 18 | 59018 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92553 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 4 | 59004 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92554 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 1 | 59001 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92554 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 5 | 59005 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92555 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 3 | 59003 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92555 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 19 | 59019 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92555 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 26 | 69026 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92556 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 3 | 69003 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92556 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 23 | 69023 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92557 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 24 | 69024 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92557 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 2 | 69002 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92557 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 4 | 69004 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92558 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 5 | 69005 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92558 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 1 | 69001 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92558 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 28 | 69028 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92559 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 29 | 69029 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92559 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 6 | 69006 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9256 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 7 | 69007 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9256 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 25 | 69025 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9256 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 27 | 69027 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92561 | QFYJJA10Q | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 9 | 221 | 5221 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92561 | QHLZXQYQXM | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 3 | 86 | 356 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92562 | SDYZQFSCLYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 3 | 96 | 360 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92562 | SDYZQFSCLYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 4 | 96 | 12096 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92562 | SGGJHZZXCBHYHG | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 4 | 103 | 12103 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92563 | SGGJHZZXCBHYHG | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 7 | 49 | 991049 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92563 | SGJTYSJBGLJFL | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 4 | 86 | 991086 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92564 | SGKSDJDYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 1 | 161 | 0101A1 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92564 | SGLTDX | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 1 | 160 | 0101A0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92564 | SGLTDX | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 1 | 86 | 10156 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92565 | SGLTDX | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 1 | 172 | 0101AC | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92565 | SGLTDX | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 4 | 73 | 10449 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92565 | SGLTDX | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 2 | 50002 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92566 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 3 | 50003 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92566 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 5 | 50005 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92567 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 4 | 50004 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92567 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 18 | 50018 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92567 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 1 | 50001 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92568 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 19 | 19 | 50019 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92568 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 4 | 60004 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92569 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 3 | 60003 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92569 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 1 | 60001 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92569 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 2 | 60002 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9257 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 16 | 60016 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9257 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 17 | 60017 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92571 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 19 | 60019 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92571 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 5 | 60005 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92571 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 18 | 60018 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92572 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 20 | 15 | 60015 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92572 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 19 | 80019 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92572 | SGSDCQFYZXSMYXGS | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 6 | 137 | 826137 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92573 | SGSJDJSZT | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 1 | 52 | 11055 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92573 | SGSRMFY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 4 | 105 | 10469 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92574 | SGWDGC | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 4 | 104 | 10468 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92574 | SGWDGC | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 5 | 85 | 10555 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92574 | SGWDGC | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 9 | 73 | 10949 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92575 | SGWDGC | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
4 | 8 | 15 | 04080F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92575 | SGWDGC | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
4 | 10 | 73 | 040A49 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92576 | SGWDGC | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
4 | 12 | 69 | 040C45 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92576 | SGWDGC | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 3 | 14 | 33014 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92576 | SGZZFHDJD | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 11 | 86 | 799086 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92577 | SZJY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 11 | 89 | 799089 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92577 | SZJY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 12 | 141 | 699141 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92578 | SZJY | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 27 | 000C1B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92578 | XDJYYQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 12 | 22 | 000C16 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92578 | XDJYYQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 7 | 21 | 986021 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92579 | ZBDXSGD | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 7 | 36 | 986036 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92579 | ZBDXSGD | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 7 | 37 | 986037 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92579 | ZBDXSGD | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 7 | 20 | 986020 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9258 | ZBDXSGD | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 1 | 191 | 810191 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9258 | ZN.SJCABQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 21 | 24 | 861024 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92581 | ZN.SJCABQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 22 | 146 | 99122146 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92581 | ZN.SJXCBQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 23 | 140 | 10023140 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92581 | ZN.SJXCCQ | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 8 | 1085 | 190168 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92582 | ZYHF | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 8 | 965 | 170040 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92582 | ZYHF | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 8 | 1087 | 190170 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92583 | ZYHF | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 3 | 33 | 991033 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92583 | BJJCCEQFRDDX1#LJ12#SP | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 3 | 36 | 991036 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92583 | BJJCCEQFRDDX1#LJ12#SP | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 3 | 34 | 991034 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92584 | BJJCCEQFRDDX1#LJ12#SP | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 3 | 38 | 991038 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92584 | BJJCCEQFRDDX1#LJ12#SP | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 3 | 39 | 991039 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92585 | BJJCCEQFRDDX1#LJ12#SP | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 3 | 35 | 991035 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92585 | BJJCCEQFRDDX1#LJ12#SP | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 3 | 37 | 991037 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92585 | BJJCCEQFRDDX1#LJ12#SP | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 2 | 218 | 42218 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92586 | DXMDJ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 77 | 00014D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92586 | FDJB | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 28 | 00011C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92586 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 2 | 22 | 216 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92587 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 2 | 80 | 250 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92587 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 2 | 29 | 00021D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92588 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 2 | 34 | 222 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92588 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 2 | 125 | 00027D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92588 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 3 | 103 | 367 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92589 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 3 | 49 | 331 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92589 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 3 | 52 | 334 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9259 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 3 | 66 | 342 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9259 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 3 | 105 | 369 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9259 | FTHYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 3 | 128 | 32128 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92591 | JSXSPC | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 1 | 41 | 10129 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92591 | QZCT、BGT | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 1 | 109 | 991109 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92592 | RJJDHPLD | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 78 | 00014E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92592 | SDJTDYDGFYXGS | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 12 | 990012 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92592 | SDWCJJKFQRMYYBFZHL、BF1DL | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 5 | 124 | 00057C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92593 | SJMZ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 139 | 00018B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92593 | SNKYY | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 140 | 00018C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92593 | SNKYY | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 36 | 163 | 0024A3 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92594 | WCQLXYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 36 | 160 | 0024A0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92594 | WCQLXYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 37 | 170 | 0025AA | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92595 | WCQLXYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 37 | 165 | 0025A5 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92595 | WCQLXYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 37 | 164 | 0025A4 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92595 | WCQLXYXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 61 | 00013D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92596 | XZWK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 6 | 46 | 00062E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92596 | YHHYAQ2#4#5#7#23-27#LJDXCK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 6 | 35 | 623 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92597 | YHHYAQ2#4#5#7#23-27#LJDXCK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 54 | 136 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92597 | YHHYBQ16#LJCK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 132 | 184 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92597 | YHHYBQ16#LJCK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 3 | 52 | 334 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92598 | YHHYBQ16#LJCK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 5 | 88 | 558 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92598 | YHHYBQ16#LJCK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 5 | 105 | 569 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92599 | YHHYBQ16#LJCK | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
2 | 1 | 88 | 20158 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92599 | YQLX1#-6#，CKJYEY | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
2 | 1 | 87 | 20157 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92599 | YQLX1#-6#，CKJYEY | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 48 | 130 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.926 | ZBCSXCD | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 1 | 114 | 50172 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.926 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 2 | 177 | 0502B1 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.926 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 2 | 174 | 0502AE | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92601 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 2 | 169 | 0502A9 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92601 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 3 | 91 | 05035B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92602 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 5 | 154 | 05059A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92602 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 5 | 162 | 0505A2 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92602 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 6 | 82 | 50652 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92603 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 8 | 221 | 0508DD | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92603 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 9 | 92 | 05095C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92604 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 9 | 99 | 50963 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92604 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 10 | 222 | 050ADE | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92604 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 10 | 223 | 050ADF | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92605 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 10 | 224 | 050AE0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92605 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 11 | 160 | 050BA0 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92606 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 12 | 123 | 050C7B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92606 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 12 | 120 | 050C78 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92606 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 13 | 121 | 050D79 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92607 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 149 | 5e+96 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92607 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 154 | 050E9A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92607 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 157 | 050E9D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92608 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 156 | 050E9C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92608 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 153 | 5e+100 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92609 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 152 | 5e+99 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92609 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 147 | 5e+94 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92609 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
5 | 14 | 155 | 050E9B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9261 | ZJSJCXQ | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
1 | 10 | 39 | 010A27 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9261 | JZ-ZYHF（YQ） | O大队 (Fire brigade O) | 是 (True)
1 | 10 | 103 | 010A67 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92611 | JZ-ZYHF（YQ） | O大队 (Fire brigade O) | 是 (True)
1 | 10 | 36 | 010A24 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92611 | JZ-ZYHF（YQ） | O大队 (Fire brigade O) | 是 (True)
0 | 6 | 85 | 655 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92611 | GEGFYXGSSQSHQ | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
2 | 2 | 189 | 0202BD | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92612 | JMGJJDYXGS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
3 | 12 | 166 | 510166 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92612 | SDBHJTGFYXGSGDGC | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 40 | 943040 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92613 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 42 | 943042 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92613 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 43 | 943043 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92613 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 57 | 943057 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92614 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 41 | 943041 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92614 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 58 | 943058 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92614 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 12 | 40 | 953040 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92615 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 12 | 41 | 953041 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92615 | SDBHJTGFYXGSZBJLJCS | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 99 | 921099 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92616 | SJTHXTD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 11 | 98 | 921098 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92616 | SJTHXTD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 12 | 16 | 931016 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92616 | SJTHXTD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 20 | 107 | 852107 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92617 | SJTHXTD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 32 | 150 | 120150 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92617 | SYGDX | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 7 | 98 | 762 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92618 | SYSZXSZT-KJG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 2 | 116 | 12116 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92618 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 2 | 117 | 12117 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92618 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 2 | 78 | 12078 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92619 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 3 | 134 | 13134 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92619 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 3 | 164 | 13164 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9262 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 3 | 165 | 13165 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9262 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 3 | 135 | 13135 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9262 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 3 | 149 | 13149 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92621 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 3 | 163 | 13163 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92621 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 4 | 226 | 14226 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92621 | WCSYZXBD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
10 | 1 | 93 | 210093 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92622 | XY | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 8 | 86 | 856 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92622 | XYTYG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 8 | 60 | 00083C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92623 | XYTYG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 9 | 139 | 00098B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92623 | XYTYG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 9 | 83 | 953 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92623 | XYTYG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 9 | 32 | 920 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92624 | XYTYG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 10 | 98 | 000A62 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92624 | XYTYG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 10 | 31 | 000A1F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92625 | XYTYG | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 2 | 141 | 01028D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92625 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 103 | 11267 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92625 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 107 | 01126B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92626 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 78 | 01124E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92626 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 95 | 01125F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92627 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 120 | 11278 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92627 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 116 | 11274 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92627 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 83 | 11253 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92628 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 96 | 11260 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92628 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 110 | 01126E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92628 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 112 | 11270 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92629 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 117 | 11275 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92629 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 104 | 11268 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9263 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 106 | 01126A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9263 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 113 | 11271 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9263 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 118 | 11276 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92631 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 94 | 01125E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92631 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 97 | 11261 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92632 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 75 | 01124B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92632 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 76 | 01124C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92632 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 84 | 11254 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92633 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 114 | 11272 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92633 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 115 | 11273 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92634 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 111 | 01126F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92634 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 77 | 01124D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92634 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 81 | 11251 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92635 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 90 | 01125A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92635 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 93 | 01125D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92635 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 98 | 11262 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92636 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 105 | 11269 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92636 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 91 | 01125B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92637 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 100 | 11264 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92637 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 119 | 11277 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92637 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 92 | 01125C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92638 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 109 | 01126D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92638 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 18 | 82 | 11252 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92639 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 70 | 11346 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92639 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 67 | 11343 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92639 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 82 | 11352 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9264 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 76 | 01134C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9264 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 124 | 01137C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92641 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 81 | 11351 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92641 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 84 | 11354 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92641 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 86 | 11356 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92642 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 88 | 11358 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92642 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 72 | 11348 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92642 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 87 | 11357 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92643 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 90 | 01135A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92643 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 73 | 11349 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92644 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 71 | 11347 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92644 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 79 | 01134F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92644 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 19 | 75 | 01134B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92645 | YGRHYYMZYJL、ZYZHL、CRL、DXCK | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
2 | 2 | 123 | 02027B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92645 | YXYFYSYQSYL、CT、XFKZS、TSG、XZL | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
62 | 4 | 27 | 3E041B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92646 | YXZXBGL | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 1 | 60 | 00013C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92646 | ZBDQSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 2 | 70 | 246 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92646 | ZBDQSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 5 | 29 | 00051D | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92647 | ZBDQSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 5 | 27 | 00051B | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92647 | ZBDQSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 5 | 28 | 00051C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92648 | ZBDQSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 5 | 24 | 518 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92648 | ZBDQSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 5 | 23 | 517 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92648 | ZBDQSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 10 | 64 | 000A40 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92649 | ZBDXSLD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
91 | 7 | 74 | 5B074A | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92649 | ZFDJD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
91 | 7 | 79 | 5B074F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92649 | ZFDJD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
91 | 10 | 71 | 5B0A47 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9265 | ZFDJD | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
2 | 5 | 78 | 02054E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9265 | ZGYXFXBGL | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
0 | 1 | 1 | 101 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92651 | ZTXGJ | P大队 (Fire brigade P) | 是 (True)
1 | 1 | 79 | 01014F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92651 | RD.YSDX | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
0 | 6 | 185 | 0006B9 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92651 | SDBHJTGFYXGSZCRMLJLJGWZX | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
| 2 | 5 | 991005 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92652 | ZCBSSC | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 4 | 133 | 992133 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92652 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 4 | 132 | 992132 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92653 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 4 | 138 | 992138 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92653 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 4 | 141 | 992141 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92653 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 4 | 140 | 992140 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92654 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 4 | 137 | 992137 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92654 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 4 | 131 | 992131 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92655 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 5 | 70 | 991070 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92655 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 5 | 80 | 991080 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92655 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
1 | 5 | 71 | 991071 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92656 | ZCSBSCSDHD | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
|  |  | 00FF3C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92656 | ZCSHTYYYXGS | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
|  |  | 00FF14 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92656 | ZCSHTYYYXGS | Q大队 (Fire brigade Q) | 是 (True)
2 | 1 | 121 | 20179 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92657 | GEDZCQKJY（SHQ） | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
2 | 1 | 1 | 20101 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92657 | GEDZCQKJY（SHQ） | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
2 | 2 | 116 | 20274 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92658 | GEDZCQKJY（SHQ） | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
2 | 2 | 64 | 20240 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92658 | GEDZCQKJY（SHQ） | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
6 | 2 | 133 | 60285 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92658 | SDSHSJ1#CJ、BGL | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
6 | 2 | 118 | 60276 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92659 | SDSHSJ1#CJ、BGL | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
6 | 2 | 132 | 60284 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92659 | SDSHSJ1#CJ、BGL | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
6 | 2 | 116 | 60274 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9266 | SDSHSJ1#CJ、BGL | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
6 | 2 | 115 | 60273 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9266 | SDSHSJ1#CJ、BGL | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
1 | 1 | 1 | 30001 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.9266 | YYGSWDGLKF（RYCCWLK3#、4#KF） | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
2 | 1 | 40 | 40040 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92661 | YYGSWDGLKF（RYCCWLK3#、4#KF） | R大队 (Fire brigade R) | 是 (True)
0 | 1 | 6 | 106 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92661 | LWWLY | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 1 | 4 | 104 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92662 | LWWLY | N大队 (Fire brigade N) | 是 (True)
0 | 2 | 21 | 215 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92662 | SGSRMYY（SHJWY） | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 4 | 102 | 466 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92662 | SGSRMYY（SHJWY） | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 4 | 89 | 459 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92663 | SGSRMYY（SHJWY） | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
0 | 5 | 92 | 00055C | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92663 | SGSRMYY（SHJWY） | M大队 (Fire brigade M) | 是 (True)
1 | 6 | 78 | 01064E | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92663 | XLHSPKJYXGS | E大队 (Fire brigade E) | 是 (True)
1 | 6 | 79 | 01064F | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92664 | XLHSPKJYXGS | E大队 (Fire brigade E) | 是 (True)
0 | 9 | 19 | 913 | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 1 | 3.8883e-06 | 0.92664 | ZHXZHYEQ8#9#JSYQFGC | G大队 (Fire brigade G) | 是 (True)
6881